Кировское областное государственное профессиональное

образовательное бюджетное учреждение

«Кировский многопрофильный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

для обучающихся по выполнению

практических работ

Наименование дисциплины:

МДК ПМ 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ

основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии

08.01.28. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

г. Киров

2023 г.

| Рассмотрено и одобрено предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» _____ 2023 г. Председатель ПЦК / Шулаков С.В. / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «____» августа 2023 г. |
| --- | --- |
| Рассмотрено и одобрено Предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» ______ 20 г. Председатель ПЦК / / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «___» _____________ 20 г. |
| Рассмотрено и одобрено Предметной (цикловой) комиссией преподавателей и мастеров п/о общестроительного профиля Протокол № от «___» ______ 20 г. Председатель ПЦК / / | Согласовано заместитель директора по учебно-методической работе _____________ / Гиберт Е.В. / «___» _____________ 20 г. |
| Автор / Пестова Л.Н. / преподаватели КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум». «___» ______ 2023 г. |  |

| Дата актуализации | Результаты актуализации | Подпись разработчика |
| --- | --- | --- |

Содержание

1. Пояснительная записка

2. Перечень практических работ по МДК 01.01 «Технология

штукатурных и декоративных работ»

3. Задания и инструкции по выполнению практических работ

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС СПО 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», утверждённого Приказом Минпросвещения России от 18 мая 2022 г. № 340.

Методические рекомендации предназначены для организации образовательной деятельности, направленной на формирование общих и профессиональных компетенций у обучающихся.

В сборнике содержатся: методические указания по выполнению практических работ, контрольные вопросы, критерии оценки результатов выполненной работы.

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по МДК.01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» и проводятся с целью:

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой профессионального модуля;

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;

- готовности использовать теоретические знания на практике.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Виды учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 161 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 90 |
| в том числе: |  |
| лабораторно - практические занятия | 58 |
| Самостоятельная работа | 6 |
| Итоговая аттестация в форме | экзамен |

Практические занятия по МДК.01.01 «Технология штукатурных и декоративных работ» способствуют формированию следующих общих и профессиональных компетенций:

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 01 | ## Выполнение штукатурных и декоративных работ (по выбору) |
| ## ПК 01.1 | Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений. |
| ## ПК 01.2 | Выполнять работы по устройству наливных полов и оснований под полы. |
| ## ПК 01.3 | Выполнение декоративных штукатурок. |
| ## ПК 01.4 | Ремонт штукатурки, наливного пола, фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02 | ## Использовать современные средства поиска, анализа и ## интерпретации информации, и информационные технологии для ## выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и ## личностное развитие, предпринимательскую деятельность в ## профессиональной сфере, знания по финансовой грамотности в ## различных жизненных ситуациях |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и ## команде |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на ## государственном языке Российской Федерации с учетом ## особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, ## демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных ## общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации ## межнациональных и межрелигиозных отношений, применять ## стандарты антикоррупционного поведения |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ## ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, ## принципы бережливого производства, эффективно действовать в ## чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и ## укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности ## и поддержания необходимого уровня физической ## подготовленности |
| ## ОК 09 | ## Пользоваться профессиональной документацией на ## государственном и иностранном языках |

В результате изучения дисциплины обучающийся должен

| Владеть навыками | выполнения подготовительных работ по организации рабочего места при штукатурных работах по отделке различных поверхностей; устройства наливных полов и оснований под полы; выполнения декоративных штукатурок в соответствии с требованиями к их качеству; ремонта оштукатуренных поверхностей; ремонта наливного пола; ремонта фасадных теплоизоляционных композиционных систем. |
| --- | --- |
| Уметь | организовывать подготовку рабочих мест; применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; подбирать материалы для выполнения штукатурных и декоративных работ; читать рабочие чертежи, инструкции, регламенты, техническую документацию; применять технологии приготовления штукатурных растворов и смесей; применять технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; выполнять ремонтные работы различного назначения; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ |
| Знать | правила подготовки рабочего места; виды, назначение и принцип действия электрифицированного и ручного оборудования и инструмента; виды и свойства материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ; правила чтения рабочих чертежей; технологии приготовления, нанесения и обработки штукатурных растворов и смесей; технологии выполнения штукатурных, декоративных штукатурных работ; требования санитарно-гигиенических нормативов; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении штукатурных работ |

2. Перечень практических работ по МДК 01.01 «Технология

штукатурных и декоративных работ»

| № темы | № работы | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ |  |  | 44 |
| Тема 1.2 Классификация и виды штукатурок | 1 | Заполнить схему «Классификация штукатурки», заполнить таблицу «Характеристика простой, улучшенной и высококачественной штукатурки» | 1 |
|  | 2 | Составить таблицу «Характеристика штукатурных слоёв» | 1 |
| Тема 1.3 Инструменты и приспособления для штукатурных работ | 3 | Выбор инструмента для штукатурных работ по назначению | 1 |
|  | 4 | Подбор средств подмащивания по заданным параметрам | 1 |
| Тема 1.4 Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ | 5 | Составление таблицы «Виды и назначение строительных растворов для обычных штукатурок» | 1 |
|  | 6 | Составить таблицу «Характеристика сухих смесей Ротбанд», Гольбанд» и МР 75 | 2 |
|  | 7 | Составление схемы «Классификация штукатурных растворов» | 1 |
| Тема 1.5 Технологические процессы оштукатуривания поверхностей | 8 | Разработка ИТК для выполнения работ по подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание | 2 |
|  | 9 | Разработка ИТК для выполнения работ по подготовке деревянных поверхностей под оштукатуривание | 2 |
| Тема 1.5. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей | 10 | Разработка ИТК на выполнение высококачественной штукатурки Расчёт потребности материалов для оштукатуривания по заданным параметрам | 2 |
|  | 11 | Расчёт потребности материалов для оштукатуривания по заданным параметрам | 2 |
|  | 12 | Составление таблицы «Допустимые отклонения качества штукатурки» | 1 |
|  | 13 | Разработка ИТК по нанесению штукатурок из сухих гипсовых смесей | 2 |
|  | 14 | Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями КНАУФ | 2 |
|  | 15 | Составление таблицы маркировки ГКЛ | 1 |
|  | 16 | Разработка ИТК для облицовки стен ГКЛ бескаркасным способом | 2 |
|  | 17 | Разработка ИТК для облицовки стен ГКЛ каркасным способом | 2 |
|  | 18 | Разработка ИТК по оштукатуриванию внутренних откосов | 2 |
|  | 19 | Расчёт потребности материалов для оштукатуривания внутренних оконных откосов | 2 |
|  | 20 | Разработка ИТК по вытягиванию тяг | 2 |
|  | 21 | Разработка ИТК по оштукатуриванию колонн по заданным параметрам | 2 |
|  | 22 | Разработка последовательности технологических операций при оштукатуривании колонн с энтазисом | 1 |
| Тема 1.6 Механизация штукатурных работ | 23 | Составить технологическую последовательность подготовки штукатурной станции PFT к работе | 1 |
|  | 24 | Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 5 | 2 |
| Тема 1.7 Выполнение специальных штукатурок | 25 | Разработка ИТК по выполнению теплоизоляционной штукатурки | 2 |
| Тема 1.8 Выполнение декоративных и художественных штукатурок | 26 | По представленным эскизам составить таблицу фактур декоративной штукатурки | 2 |
|  | 27 | Разработка последовательности работ на выполнение штукатурки «Байрамикс» | 1 |
|  | 28 | Разработка ИТК на выполнение венецианской штукатурки | 2 |
| Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола |  |  | 4 |
| Тема 2.1. Устройство наливных стяжек пола | 29 | Разработка ИТК на устройство наливных стяжек пола | 2 |
|  | 30 | Расчёт потребности в материалах для устройства наливных стяжек пола | 2 |
| Раздел 3. Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту. |  |  | 10 |
| Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) | 31 | По представленным эскизам заполнить таблицу «Наименование и назначение инструмента, приспособлений и инвентаря для устройства СФТК» | 2 |
|  | 32 | Разработка ИТК на устройство СФТК | 2 |
| Тема 3.2. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей | 33 | Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения» | 1 |
|  | 34 | Разработка ИТК на ремонт монолитной штукатурки | 2 |
|  | 35 | Разработка ИТК на ремонт сухой штукатурки | 2 |
|  | 36 | Разработка последовательности работ на выполнение ремонта наливного пола | 1 |
|  |  | Итого: | 58 |

3. Задания и инструкции по выполнению практических работ

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ

Тема 1.2. Классификация и виды штукатурок

Практическая работа № 1

Задание: заполнить схему «Классификация штукатурки» и заполнить таблицу «Характеристика штукатурных слоёв»

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по видам штукатурных работ и знания характеристик обычной штукатурки.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ.

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу,

- заполните пустые графы схемы квалификации штукатурных работ;

- заполните в таблице № 1 «Характеристика простой, улучшенной и высококачественной штукатурки» столбцы № 2, 3, 4

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Схема квалификации штукатурных работ.

Таблица «Характеристика простой, улучшенной и высококачественной штукатурки»

Таблица № 1

| Показатели штукатурки | Простая штукатурка | Улучшенная штукатурка | Высококачественная штукатурка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Область применения |  |  |  |
| Толщина штукатурки |  |  |  |
| Количество слоев |  |  |  |

2. Контрольные вопросы.

1. Дать определение: Штукатурные работы – это……..

2. Перечислить назначение штукатурных работ.

3. С помощью какого приспособления определяется подвижность раствора?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Схема квалификаций и таблица характеристик штукатурки | Каждый правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 26 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 100 ÷ 90 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 2

Задание: составить таблицу «Характеристика штукатурных слоёв».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания характеристики штукатурных слоёв.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы.- М.- Высшая школа, 1988.-320с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните в таблице № 2 «Характеристика штукатурных слоёв столбцы № 2, 3, 4, 5.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

- Таблица «Характеристика штукатурных слоёв»

Таблица № 2

| № п/п | Наименование штукатурного слоя | Назначение слоя | Толщина слоя (мм) | Подвижность раствора (см) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1. Почему штукатурка из обычных растворов выполняется послойно?

2. Какой из слоёв является основным и почему?

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

4. Раствор для накрывочного слоя готовится на:

1) глине;       2) цементе;     3) мелком песке;    4) извести

5. Подписать, обозначение цифр на схеме

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица характеристик | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балла |
| Максимальное количество баллов | 17 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.3.  Инструменты и приспособления для штукатурных работ

Практическая работа № 3

Задание: подобрать инструмент по назначению работ и расставить соответствие буквами.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по назначению и применению инструмента для различных операций при выполнении штукатурных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ, инструменты штукатура, плакаты «Инструменты, приспособления, инвентарь».

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы.- М.- Высшая школа, 1988.-320с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, в

таблице № 3 подберите для каждого предложенного инструмента соответствие его по назначению и запишите его буквенное выражение в таблице № 4.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 3

| Название инструмента | Назначение |
| --- | --- |
| 1. Скребок | а. Для выборки швов в каменной кладке, насечки декоративной штукатурки, подготовки поверхностей |
| 2. Стальная щётка | б. Для набрасывания раствора на поверхность, для смачивания поверхности |
| 3. Бучарда | в. Для проверки вертикальности и горизонтальности поверхностей |
| 4. Зубило | г. Для намазывания штукатурного раствора и разравнивания штукатурного намёта |
| 5. Штукатурная кельма | д. Для очистки поверхности от потёков раствора и грязи |
| 6. Шнур разметочный | е. Для разделки и подмазки архитектурных деталей и углов, для разрезки трещин в штукатурке, для очистки инструмента |
| 7. Отвес | ж. Для наковки декоративной штукатурки на цементном вяжущем веществе (каменных и терразитовых) и для подготовки поверхностей |
| 8. Уровень | з. Для счистки поверхности, прочистки швов кирпичной кладки. |
| 9. Ковш | и. Для удержания раствора не большими порциями в процессе набрасывания кельмой, для разравнивания раствора на не больших площадях. |
| 10. Отрезовка | к. Для смачивания и обеспыливания поверхности |
| 11. Сокол | л. Для заглаживания накрывочного слоя, для железнения оштукатуренной поверхности |
| 12. Полутёрок | м. Для проверки вертикальности поверхностей и архитектурных деталей, углов и поверхностей |
| 13. Правило | н. Для перемешивания и набрасывания растворов |
| 14. Кисть маховая | о. Для разравнивания штукатурного намёта, для проверки неровностей поверхности |
| 15. Гладилка стальная | п. Для нанесения разметочных линий. Заправляется порошковой краской |
| 16. Фигурный валик | р. Для затирки оштукатуренной поверхности |
| 17. Терка | с. Для создания фактурной штукатурки |

таблица № 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Контрольные вопросы:

1. Назовите контрольно-измерительные инструменты, применяемые при выполнении штукатурных работ.

2. Назвать инструмент, изображённый на рисунке:

а)  б) в)

г)   д)   е)

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица выбора инструмента | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 19 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 100 ÷ 90 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 4

Задание: из предложенного перечня средств подмащивания подобрать их соответствие техническим характеристикам.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по назначению и применению средств подмащивания для работы на высоте.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, плакат «средства подмащивания», методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы.- М.- Высшая школа, 1988.-320с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, подберите из предложенного перечня средств подмащивания их соответствие техническим характеристикам и запишите в столбце № 3 таблицы № 5.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работа выполняется в рабочей тетради

ХОД РАБОТЫ

      - Перечень средств подмащивания:

Площадка, люлька, подмости, вышка – тура, передвижная автоматическая вышка, леса.

Таблица № 5

| № п/п | Характеристика средств подмащивания | Наименования средства подмащивания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Передвижная на самоходном шасси конструкция, для выполнения работ на высоте силами 1-2 рабочих |  |
| 2 | Навесная конструкция, жестко закрепленная на зданиях и сооружениях, служащая для организации рабочего места непосредственно в зоне производства работ |  |
| 3 | Одноярусная свободно стоящая конструкция, имеющая ограниченные размеры, требующая перемещений по фронту работ |  |
| 4 | Металлическая конструкция, элементы которой скрепляются между собой горизонтальными и вертикальными связями, которые размещены на передвижном шасси с тормозными зажимами |  |
| 5 | Подвесная конструкция, закрепленная на верхней отметке объекта, представляющая собой передвигаемую в вертикальной плоскости ограждённую площадку |  |
| 6 | Многоярусн по высоте и плоскости конструкции для выполнения работ на высоте |  |

2. Контрольные вопросы.

1. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Конструкции, обладающие собственной устойчивостью в рабочем

положении и не требующие крепления к несущим конструкциям зданий или сооружений – это:

а) вышка – тура;  б) площадка ;  в) леса;  г) подмости;  д) люлька.

2. Написать какой тип лесов изображён на рисунке?

3. Написать, как называется элемент конструкции лесов, изображённый на рисунке?

4. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Конструкции, устойчивое положение которых обеспечивается путем прикрепления их к несущим конструкциям зданий или сооружений – это:

а) люлька;   б) леса;   в) подмости;   г) вышка – тура;    д) площадка

5. Перечислите виды строительных лесов.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица средств подмащивания | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балла |
| Максимальное количество баллов | 11 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 100 ÷ 90 | 5 | отлично |
| 89 ÷ 80 | 4 | хорошо |
| 79 ÷ 70 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.4. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных работ.

Практическая работа № 5

Задание: заполнить таблицу «Виды применяемых растворов для различных поверхностей».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по подбору растворов для различных поверхностей.

Принадлежности: Раздаточный материал характеристик растворов и применение различных растворов, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

1. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988. - 320с.

4. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

- Проанализируйте задание.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните пустые строки в таблице № 8.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 8

| Оштукатуриваемая поверхность | Виды применяемых растворов |
| --- | --- |
| Наружные (с частым увлажнением) |  |
| Каменные и бетонные стены |  |
| Наружные (с редким увлажнением) |  |
| Каменные и бетонные стены |  |
| Деревянные и гипсовые внутренние стены |  |
| Внутренние стены с влажностью не более 60% |  |
| Внутренние поверхности наружных |  |
| Для внутренних каменных и бетонных стен |  |
| Для гипсовых перегородок |  |
| Поверхности в помещениях с влажностью воздуха более 60 % |  |
| Для обрызга |  |
| Для грунта |  |

Контрольные вопросы:

1. В какой последовательности приготавливают замес раствора в растворосмесителе?

2. Какое требование техники безопасности необходимо соблюдать при работе с растворосмесителем?

3. Дать расшифровку обозначения цементно - известкового раствора состава 1 : 3 : 6

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по выбору раствора | Каждый правильный выбор 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 11 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 6

Задание:

1. Составить таблицу «Технические характеристики сухих смесей «Ротбанд»,  «Гольбанд» и «МР 75».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по применяемым готовым сухим смесям для выполнения штукатурки ручным и механизированным способом.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните таблицы № 12, 13, 14 по характеристикам готовых сухих смесей «Ротбанд»,  «Гольбанд» и «МР 75».

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Сухия смесь «Ротбанд»

Таблицу № 12

| Расход на 1 м2 (при слое 10мм), кг |  |
| --- | --- |
| Размер зерна, мм |  |
| Min толщина нанесения слоя, мм |  |
| Max толщина нанесения слоя, мм |  |
| Рекомендуемая толщина нанесения слоя, мм |  |
| Выход раствора из 100 кг смеси |  |
| Сроки схватывания, мин начало конец |  |
| Время набора прочности |  |
| Время созревания раствора, мин |  |
| Время рабочего состояния раствора в открытой таре, мин |  |
| Температура в помещении в процессе работ |  |

Сухия смесь «Гольбанд»

Таблицу № 13

| Расход на 1 м2 (при слое 10мм), кг |  |
| --- | --- |
| Размер зерна, мм |  |
| Min толщина нанесения слоя, мм |  |
| Max толщина нанесения слоя, мм |  |
| Рекомендуемая толщина нанесения слоя, мм |  |
| Выход раствора из 100 кг смеси |  |
| Сроки схватывания, мин начало конец |  |
| Время набора прочности |  |
| Время созревания раствора, мин |  |
| Время рабочего состояния раствора в открытой таре, мин |  |
| Температура в помещении в процессе работ |  |

## Сухая смесь «МР 75».

Таблицу № 14

| Расход на 1 м2 (при слое 10мм), кг |  |
| --- | --- |
| Размер зерна, мм |  |
| Min толщина нанесения слоя, мм |  |
| Max толщина нанесения слоя, мм |  |
| Выход раствора из 100 кг смеси |  |
| Сроки схватывания, мин начало конец |  |
| Время набора прочности |  |
| Время созревания раствора, мин |  |
| Время рабочего состояния раствора, мин |  |
| Температура в помещении в процессе работ |  |

## Контрольные вопросы

1. Что является заполнителем в сухих гипсовых смесях?

2. Для выполнения каких работ и поверхностей предназначена гипсовая штукатурка «Ротбанд»?

3. Для выполнения каких работ и поверхностей предназначена гипсовая штукатурка «Гольдбанд»?

- Для выполнения каких работ предназначена гипсовая штукатурка

МР 75?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Составление таблиц характеристик сухих смесей | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 36 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 7

Задание: заполните схему «Классификация штукатурных растворов». В пустых клетках напишите, как классифицируют штукатурные растворы по указанным признакам.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по штукатурным растворам.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

- Проанализируйте задание и пройденный материал.

- Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните схему «Классификация штукатурных растворов» - пустых клетках напишите, как классифицируют штукатурные растворы по указанным признакам.

- Ответьте на контрольные вопросы.

- Работу выполнять в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Схема «Классификация штукатурных растворов».

2. Контрольные вопросы:

1. Выберите из перечисленных цементных растворов составов

1:1;   1:2;   1:3;   1:4;  1:5;  1:6

жирный раствор -

нормальный раствор -

тощий раствор -

2. Определите свойство раствора

- Свойство раствора сохранять необходимую удобоукладываемость от начала ее приготовления до укладки в конструкцию, называется ……….

- Свойство легко укладываться плотным и тонким слоем на пористое основание и не расслаиваться при хранении, транспортировании и перекачивании, называется………..

- Способность растекаться под действием собственного веса или приложенных внешних сил, называется…………

- Свойство смеси удерживать воду при укладке ее на пористое основание, называется……………

3. Как называется приспособление для определения густоты (подвижности) раствора?

4. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Цементные растворы по условиям твердения относятся к:

а) воздушным;     б) гидравлическим;      в) сухим;      г) мокрым

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по классификации раствора | Каждый правильный выбор 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 20 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.5. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей

Практическая работа № 8

Задание: разработать инструкционно – технологическую карту на выполнение работ по подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание и научиться составлять технологическую последовательность при выполнении данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, плакаты «Подготовка поверхностей», методическое пособие по выполнению практической работы.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

- Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

- Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988. - 320с.

- Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по подготовке кирпичных поверхностей под оштукатуривание и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 6.

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции технологические указания

для выполнения каждой операции.  (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради

ХОД РАБОТЫ

1. ИТК «Подготовка кирпичных поверхностей»

Таблица № 6

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Контрольные вопросы

  - Назовите два требования, определяющих качество адгезии штукатурки.

  - С какой целью выбираются швы кирпичной кладки?

  - Как удаляются жирные пятна с кирпичной поверхности перед оштукатуриванием?

  - Какое свойство отделочного покрытия зависит от качества подготовки поверхности перед отделкой?

5. Чем можно удалить жирные пятна с кирпичной поверхности перед оштукатуриванием?

6. На какую глубину выбираются швы кирпичной кладки?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на подготовку кирпичных поверхностей. | Каждая правильная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 11 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 9

Задание: разработать инструкционно – технологическую карту на выполнение работ по подготовке деревянных поверхностей под оштукатуривание.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по подготовке деревянных поверхностей под оштукатуривание и научиться составлять технологическую последовательность при выполнении данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, плакаты «Подготовка поверхностей», методическое пособие по выполнению практической работы.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

1. Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

2. Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

3. Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988. - 320с.

4. Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по подготовке деревянных поверхностей под оштукатуривание и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 7.

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции технологические указания для выполнения каждой операции.  (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради

## ХОД РАБОТЫ

Таблица № 7

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы

1. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Под каким углом к полу набивается дрань?                                                                                                         а) 150;     б) 250;     в) 350;     г) 450;     д) 550.

- 2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

- Название верхнего слоя драни:

а) защитный,   б) выходной,   в) простильный,   г) промежуточный

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

При подготовке деревянных поверхностей широкие доски:

а) не надкалывают;      б) надкалывают;       в) не имеет значения.

4. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

При  оштукатуривание  дощатых поверхностей делают надколы и вбивают клинья если ширина досок:

а) более 50 мм;     б) более 100 мм;     в) более 150 мм

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

-  понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на подготовку деревянных поверхностей | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 10 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |

Практическая работа № 10

Задание: разработать инструкционно – технологическую карту по выполнению высококачественного оштукатуривания

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по выполнению высококачественной штукатурки и научиться составлять технологическую последовательность при выполнении данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, модель «Высококачественная штукатурка», плакат «Оштукатуривание вручную» из серии Технология штукатурных работ, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по выполнению высококачественной штукатурки и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 8.

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции технологические указания для выполнения каждой операции.  (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 8

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Контрольные вопросы

1. Укажите толщину высококачественной штукатурки.

- От чего зависит расстояние установки между маяками при выполнении высококачественной штукатурки?

- Назовите из каких слоев состоит высококачественная штукатурка и в чем их назначение?

4. Каким инструментом выполняется разравнивание раствора при выполнении высококачественной штукатурки?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Составление ИТК для выполнения высококачественной штукатурки | Каждая правильная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 16 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |

Практическая работа № 11

Задание:

1. Рассчитайте необходимое количество растворной смеси для выполнения улучшенного оштукатуривания кирпичных стен в помещении (размеры помещения взять из таблицы № 9 по вариантам).

2. Определите перерасход раствора, если толщина штукатурного намета увеличивается на 3 мм.

Цель работы: научиться рассчитывать необходимое количество раствора для оштукатуривания по заданным параметрам.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практических работ, калькулятор.

Указания к работе:

1. Определите объёмы выполняемых работ.

2. Рассчитайте необходимое количество растворной смеси для выполнения улучшенного оштукатуривания кирпичных стен в помещении (размеры помещения взять из таблицы № 9 по вариантам).

3. Определите перерасход раствора, если толщина штукатурного намета увеличивается на 3 мм.

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1. Подсчёт объёмов работ (площадь стен) –

Sстен = Р х h

Р – периметр помещения;

h – высота помещения

2. Подсчёт площади окон и дверей Sокна; S двери

3. Подсчёт площадей, подлежащих

оштукатуриванию Sошт. = Sстен - Sокна  - S двери

4. Подсчёт количества раствора

Vраст. = Sошт. х Толщину штукатурки

Табл.№ 9

| № варианта | Размеры помещения |  |  | Размеры проемов |  | Количество проемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина L, м | Ширина В, м | Высота h, м | Оконных а1 Х с1, М | Дверных а2 х c2, М | Оконных n1, ШТ | Дверных n2, ШТ |
| 1 | 6 | 4 | 3 | 2,0х2,2 | 1,2х2,0 | 2 | 1 |
| 2 | 4 | 3 | 2,5 | 1,2х1,4 | 0,8х2,0 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | 5 | 3,25 | 2,2х2,4 | 0,9х2,1 | 3 | 1 |
| 4 | 8 | 5 | 3,75 | 1,8х2,0 | 0,9х2,1 | 2 | 2 |
| 5 | 12 | 8 | 2,75 | 1,8х2,2 | 0,9х2,0 | 3 | 2 |
| 6 | 9 | 6 | 3,5 | 2,0х2,1 | 1,2х2,0 | 2 | 2 |

1. Определение объёмов работ.

• Запишите исходные данные из задания (см. таблицу № 9)

L длина помещения ________________

В ширина помещения ______________

h высота помещения _______________

Размеры и количество проёмов окон __________________

Размеры и количество проёмов дверей ________________

• Рассчитай площадь поверхности всех стен

Sстен = 2 х (L+B) х h

• Рассчитайте по формулам площади оконных и дверных проемов

Sок = а1 х c1 х n1

Sдв = а2 х c2 х n2

• Вычислите площадь стен, подлежащих оштукатуриванию (объем работ)

Sошт. = Sст – Sдв – Sок

2. Определение расхода растворной смеси (в м3) при оштукатуривании стен

• V = Sошт х δ

δ – толщина штукатурного намета

• Определение перерасхода растворной смеси

V1  = Sошт  .  δ 1

δ1   =  3 мм

## Контрольные вопросы

- Укажите толщину штукатурки

простой ____________________________

улучшенной _________________________

высококачественной ___________________

- 2. Расставьте операции в технологической последовательности при выполнении улучшенного оштукатуривания поверхностей:

- а) нанесения обрызга,

- б) нанесение и разравнивание и накрывочного слоя,

- в) провешивание поверхности и установка маяков в лузговых углах,

- г) затирка,

- д) нанесение и разравнивание грунта,

- е) устройство отмазок в лузговых углах,

- ж) подготовка поверхности.

- з) натирка углов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Фаска – это …

а) наружный угол;   б) срезанный угол;    в) внутренний угол.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы

- Ответ на вопрос несет значимую информацию;

- Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

- Ответ поддается оцениванию;

- Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

- Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

- Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Расчет по определению расхода растворной смеси | Каждый правильный этап расчёта 5 баллов |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 33 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 12

Задание: составить таблицу «Допустимые отклонения качества штукатурки».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по допустимым отклонениям качества оштукатуренной поверхности.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, модель «Высококачественная штукатурка», плакат «Оштукатуривание вручную» из серии Технология штукатурных работ, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, заполните таблицу № 10 по допустимым отклонениям качества штукатурки на простую (граф № 2), улучшенную (граф № 3) и высококачественную штукатурку (граф № 4).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблицу № 10

| Виды отклонений | Допустимые отклонения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | простая | улучшенная | высококачественная |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или рейки длиной не менее 2 м) |  |  |  |
| Отклонения поверхности от вертикали |  |  |  |
| Отклонения поверхности от горизонтали |  |  |  |
| Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов от горизонтали и вертикали |  |  |  |
| Отклонение ширины оштукатуриваемого откоса |  |  |  |

Контрольные вопросы.

1. Вставить пропущенное слово в одно из требований приёмки

штукатурки.

Штукатурка должна иметь хорошее ______________________с поверхностью.

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Неровности поверхностей проверяют:

а) уровнем;   б) правилом;   в) угольником;   г) метровой линейкой

3. Перечислите требования, которые предъявляются к штукатурке при её приёмке.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Составление таблицы допустимых отклонений | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 18 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 13

Задание: разработать инструкционно – тенологическую карту по нанесению штукатурок из сухих гипсовых смесей.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию поверхностей растворами из сухих гипсовых смесей, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, плакаты «Оштукатуривание из сухих гипсовых смесей», методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по выполнению высококачественной штукатурки и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 11.

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 11

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Перечислите преимущества штукатурок из сухих гипсовых смесей

2. Минимальная толщина нанесения штукатурок из сухих гипсовых смесей?

3. К какой категории качества относится гипсовая однослойная штукатурка?

4. Каким инструментом выполняют разравнивание гипсовых штукатурок?

5. Назовите ручной инструмент для затирки гипсовой штукатурки.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на оштукатуривание сухими гипсовыми смесями | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 13 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 14

Задание: рассчитайте необходимое количество сухой растворной смеси «Ротбанд» для высококачественного оштукатуривания кирпичных стен в помещении (размеры помещения взять из таблицы № 12 по вариантам).

Цель работы: научиться рассчитывать необходимое количество раствора для оштукатуривания поверхностей по заданным параметрам.

Принадлежности: методическое пособие по выполнению практических работ, калькулятор.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Указания к работе:

1. Определите объёмы выполняемых работ.

2. Рассчитайте необходимое количество растворной смеси для выполнения улучшенного оштукатуривания кирпичных стен в помещении (размеры помещения взять из таблицы № 16 по вариантам).

3. Определите перерасход раствора, если толщина штукатурного намета увеличивается на 3 мм.

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

Таблица № 12

| № варианта | Размеры помещения |  |  | Размеры проемов |  | Количество проемов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длина L, м | Ширина В, м | Высота h, м | Оконных а1 Х с1, М | Дверных а2 х c2, М | Оконных n1, ШТ | Дверных n2, ШТ |
| 1 | 5 | 3 | 2,7 | 1,5,0х2,0 | 0,9х2,1 | 1 | 1 |
| 2 | 6 | 4 | 2,7 | 1,2х1,4 | 0,8х2,0 | 2 | 1 |
| 3 | 15 | 5 | 3,0 | 2,2х2,4 | 0,9х2,1 | 2 | 1 |
| 4 | 8 | 5 | 2,8 | 1,8х2,0 | 0,9х2,1 | 2 | 1 |
| 5 | 12 | 8 | 2,9 | 1,8х2,2 | 0,9х2,1 | 3 | 2 |
| 6 | 9 | 6 | 3,1 | 2,0х2,1 | 1,2х2,0 | 2 | 2 |

ХОД РАБОТЫ

1. Определение объёмов работ.

• Запишите исходные данные из задания (см. таблицу № 12)

L длина помещения ________________

В ширина помещения ______________

h высота помещения _______________

Размеры и количество проёмов окон __________________

Размеры и количество проёмов дверей ________________

• Рассчитай площадь поверхности всех стен

Sстен = 2 х (L+B) х h

• Рассчитайте по формулам площади оконных и дверных проемов

Sок = а1 х c1 х n1

Sдв = а2 х c2 х n2

• Вычислите площадь стен, подлежащих оштукатуриванию (объем работ)

Sошт. = Sст – Sдв – Sок

2. Определение расхода сухой растворной смеси при оштукатуривании стен

R = Sошт х V х  δ

V - расход сухой смеси на 1 м2 (при слое 10мм), (кг) – из технических характеристик штукатурки «Ротбанд», практическая работа № 6

δ – толщина штукатурного намета

2. Контрольные вопросы

1. Каким инструментом выполняют разравнивание гипсовых штукатурок?

2. Назовите ручной инструмент для затирки гипсовой штукатурки.

3. Установите соответствие колонок, соединив стрелками надписи и эскизы.

Организация рабочего места

штукатура при выполнении

сплошного оштукатуривания

стен

Организация рабочего места

штукатура при выполнении

оштукатуривания простенков

Организация рабочего места

штукатура при выполнении

оштукатуривания поверхности

на высоте

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Расчет по определению расхода растворной смеси | Каждый правильный этап расчёта 5 баллов |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 28 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 15

Задание: составить таблицы по маркировке ГКЛ и таблицу обозначений ГКЛ по видам продольных кромок с зарисовкой эскизов.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по видам ГКЛ и их обозначению.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте таблицу № 13 по видам ГКЛ с эскизами:

- во второй графе напишите вид гипсокартонного листа;

- в третьей графе запишите для каких помещений применяются данные листы;

- в четвёртой графе укажите какой используется цвет картона для производства данного листа;

- в пятой графе запишите каким цветом выполняется маркировка данного листа.

3. Составьте таблицу № 14 обозначений ГКЛ по видам продольных кромок:

- в первой графе зарисуйте эскиз продольной кромки ГКЛ;

- во второй графе запишите обозначение этой кромки;

в третьей графе запишите расшифровку обозначения.

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 13

| Обозначение листов | Вид | Область применения | Цвет картона | Цвет маркировки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГКЛ | обычный |  |  |  |
| ГКЛО |  |  |  |  |
| ГКЛВ |  |  |  |  |
| ГКЛВО |  |  |  |  |

Таблица № 14

| Эскиз кромки | Обозначение | Расшифровка обозначения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | УК |  |

Контрольные вопросы.

1. Дать определение, что такое гипсокартонные листы?

2. Перечислить достоинства сухой штукатурки.

3. Перечислить минусы сухой штукатурки.

4. Дать расшифровку маркировки гипсокартонного листа –

ГКЛ – А – УК –2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблицы по видам ГКЛ | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 33 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 16

Задание: разработать инструкционно - технологическую карту на отделку стен ГКЛ бескаркасным способом (неровности стены более 20 мм).

Цель работы: закрепить и систематизировать знания бескаркасной отделки стен ГКЛ, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту на отделку стен ГКЛ бескаркасным способом по маякам и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 15:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 15

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Перечислить достоинства сухой штукатурки.

2. Перечислить минусы сухой штукатурки.

3. При какой максимальной влажности в помещении выполняют облицовку стен ГКЛ?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на отделку стен ГКЛ бескаркасным способом по маякам | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 15 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 17

Задание: разработать инструкционно-технологическую карту для облицовки стен ГКЛ на металлическом каркасе.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по отделке стен ГКЛ на металлическом каркасе, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту на отделку стен ГКЛ на металлическом каркасе и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 16:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 16

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Какой из способов отделки ГКЛ должен применяться, если неровности стен более 100 мм. Выбрать по схемам.

А                                                                Б

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

С каким шагом выполняется крепление направляющих профилей?

а) не более 600 мм;  б) не более 500 мм;   в) не более 1000 мм

3. Каким методом соединяются ПН с ПП?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на отделку стен ГКЛ на металлическом каркасе | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 13 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 18

Задание: разработать и заполнить строчки последовательности технологических операций при оштукатуривании внутренних откосов.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию оконных откосов и научиться составлять технологическую цепочку операций при выполнении данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочку последовательности работ по оштукатуриванию оконных откосов и запишите в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Контрольные вопросы

- Назовите рациональный инструмент для разравнивания раствора на откосах.

- Что такое угол рассвета?

- Откосы оштукатуриваются до или после оштукатуривания стен?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Последовательность оштукатуривания откосов | Каждая правильная операция 1 баллов |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 18 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 19

Задание:

1. Подсчитать расход растворной смеси при высококачественном оштукатуривании оконных откосов (размеры откосов взять из таблицы № 17 по вариантам).

2. Определение перерасхода растворной смеси, если толщина штукатурного намета увеличивается на 3 мм.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию оконных откосов и научиться рассчитывать необходимое количество раствора для оштукатуривания оконных откосов.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Определите объёмы выполняемых работ.

2. Рассчитайте необходимое количество растворной смеси для выполнения улучшенного оштукатуривания кирпичных стен в помещении (размеры помещения взять из таблицы № 17 по вариантам).

3. Определите перерасход раствора, если толщина штукатурного намета увеличивается на 3 мм.

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

Таблица № 17

| № варианта | Размеры проёма |  | Ширина откоса b, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длина L, м | Ширина В, м |  |
| 1 | 2,0 | 2,2 | 0,3 |
| 2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 |
| 3 | 2,2 | 2,4 | 0,5 |
| 4 | 1,8 | 2,0 | 0,2 |
| 5 | 1,8 | 2,2 | 0,1 |

ХОД РАБОТЫ

1. Определение расхода растворной смеси (в м3) при оштукатуривании откоса

R = Sотк х δ 1.

• Определение объемов работ:

Запишите исходные данные из задания (см. таблицу №17).

# Длина проёма   	 L = 	_______________________

Ширина проёма    В  = 	_______________________

Ширина откоса     b =	_______________________

• Рассчитайте длину верхнего и боковых откосов

Lотк = 2L + В ________________________________

• Рассчитайте по формуле площадь оконного откоса

Sотк = Lотк х b _______________________________

• Определение расхода растворной смеси (в м3) при оштукатуривании откоса

R = Sотк х δ ____________________________________________________________

δ – толщина штукатурного намета

2. Определение перерасхода растворной смеси

R1 = Sотк  х  δ1 ________________________________________________________

δ1   = 3 мм

Перерасход: R1 -  R = ______________________

Контрольные вопросы

1. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Усёнок – это:

а) пространство между двумя окнами

б) ж/б балка над дверями

в) наружный угол стены

2. Для заделки зазоров в оконных и дверных коробках можно применяют паклю, смоченную гипсовым раствором. Почему?

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

При оштукатуривании откосов толщину штукатурного слоя согласно угла рассвета делают:

а) на боковых откосах;   б) на верхних откосах;    в) не делают нигде

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Расчет по определению расхода растворной смеси | Каждый правильный этап решения 5 баллов |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 28 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 20

Задание: разработать инструкцинно – технологическую карту по вытягиванию тяг.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию тяг, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по оштукатуриванию тяг и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 18:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 18

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы

1. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Профилированные полосы, выполненные из строительного раствора при помощи шаблона, называются:

а) падуги;     б) капители;     в) тяги

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Способ протягивания тяг:

а) с помощью шаблона

б) по правилу от руки

в) произвольно

3. Закончить определение.

Простейшие архитектурные элементы, по форме представляющие четвёртую часть окружности, которые оформляются штукатурным раствором с помощью фасонного полутёрка, называются ……

- Для каких работ предназначен данный шаблон?

Подписать под цифрами составные части шаблона

1._____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Составление ИТК по вытягиванию тяг | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 10 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 21

Задание:

Разработать инструкционно – технологическую карту на оштукатуривание круглых колонн по маякам.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию круглых колонн, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по оштукатуриванию круглых колонн и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 19:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 19

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Схема какого штукатурного процесса изображена на рисунке:

- Как называются опоры (под цифрой 1) по которым ведут   оштукатуривание   круглых колонн?

- Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Как называется приспособление для оштукатуривания колонн с энтазисом?

а) правило;    б) лекало;    в) шаблон

4. Схема какого штукатурного процесса изображена на рисунке:

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Составление ИТК по оштукатуриванию круглых колонн | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 16 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 22

Задание: разработать последовательность технологических операций при оштукатуривании колонн с энтазисом.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию колонн с энтазисом, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочку последовательности работ по оштукатуриванию колонн с энтазисом и запишите в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Контрольные вопросы.

1. Назвать схемы штукатурных процессов, изображённых на рисунках

а _______________________________

б _______________________________

а                            б

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

На какой высоте от низа имеет цилиндрическую форму колонна с энтазисом?

а) на 1/ 3 часть высоты колонны;

б) на 1/4 часть высоты колонны;

в) на 1/2 часть высоты колонны;

г) произвольно

3. Схема какого штукатурного процесса изображена на рисунке:

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Последовательность работ по оштукатуриванию колонн с энтазисом | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 15 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.6. Механизация штукатурных работ.

Практическая работа № 23

Задание: составить технологическую последовательность подготовки штукатурной станции PFT4 к работе.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по работе со штукатурной станцией PFT4, знания подготовки штукатурной станции PFT4 к работе.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочку последовательности работ по подготовке штукатурной станции PFT4 к работе и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Контрольные вопросы.

1. Закончить определение.

Организация производства работ – это

2. Вставить пропущенные слова.

Метод выполнения штукатурных работ, когда бригада делится на звенья и каждое звено выполняет определённые операции, называется

метод ведения работ.

3. Закончить определение.

Рабочее место – это…..

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Последовательность подготовки штукатурной станции PFT4 к работе | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 14 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 24

Задание: составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 4.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания работе процесса оштукатуривания штукатурной станцией PFT4.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочку последовательности работ процесса оштукатуривания штукатурной станцией PFT4 и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Контрольные вопросы.

1. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

С помощью каких механизмов раствор получает движение по растворопроводу?

а). Растворонагнетатель

б). Растворонасос

в). Форсунка

г). Растворосмеситель

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Предназначение штукатурной станции:

а). Прием растворов

б). Подготовка поверхностей

в). Перемешивание и приготовление растворов

г). Разравнивание растворов

д). Процеживание растворов

е). Транспортировка растворов

ж). Нанесение растворов на поверхность

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Назначение компрессора:

а). Просеивает раствор

б). Готовит раствор

в). Вырабатывает сжатый воздух

г). Подаёт раствор на рабочее место

д). Наносит раствор на поверхность

4. Назвать приспособление, изображенное на рисунке, напишите его назначение.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Последовательность действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной машины PFTG 4 | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 18 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.7. Штукатурки специального назначения.

Практическая работа № 25

Задание: разработать иструкционно – технологическую карту по

выполнению теплоизоляционной штукатурки.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию поверхностей теплоизоляционными штукатурками, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по оштукатуриванию поверхностей теплоизоляционными штукатурками и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 20:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 20

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Выбрать один правильный ответ.

Теплоизоляционные штукатурки предназначены для:

а). Утепления конструкций

б). Уменьшения теплопроводности через конструкции

в). Предохранения от охлаждения специальных

конструкций

2. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Теплотехнические свойства штукатурка приобретает за счёт:

а). Использования специальных вяжущих

б). Использования специальных заполнителей

в). Использования специальных добавок

г). Способа нанесения штукатурки

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

Выбрать вяжущие, применяемые для приготовления теплоизоляционных штукатурок:

а). Цемент

б). Глина

в). Известь

г). Гипс

4. Перечислить основные заполнители, применяемые в теплоизоляционных штукатурках.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на выполнение теплоизоляционной штукатурки | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 10 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 1.8. Выполнение декоративных и художественных штукатурок

Практическая работа № 26

Задание: по представленным эскизам составить таблицу фактур декоративной штукатурки.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по видам декоративных штукатурок, знания по инструменту для отделки декоративных штукатурок.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте таблицу по представленным эскизам по оштукатуриванию поверхностей теплоизоляционными штукатурками и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 21:

- заполните вторую графу, определив вид декоративной штукатурки;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой штукатурки (заполните третью графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 21

| Эскизы фактур | Название фактуры | Инструменты для создания фактуры на поверхности штукатурки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Контрольные вопросы.

1. Какие штукатурки относятся к цветным известковым штукатуркам?

2. Перечислите способы отделки фактуры на цветной известковой штукатурке.

3. Каким слоем наносится декоративная штукатурка?

- Можно ли наносить каменную штукатурку, если подготовка выполнена из известковой штукатурки? Обоснуйте ответ.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по видам декоративной штукатурки | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 16 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 27

Задание: разработать схему последовательности работ на выполнение декоративной штукатурки «Байрамикс».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию поверхностей, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочку последовательности работ при оштукатуривании поверхностей декоративной штукатуркой «Байрамикс» и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контрольные вопросы.

1. Определите расход декоративной штукатурки «Байрамикс» на оштукатуривание стен площадью (S) 1500 м2, 3500 м2.

2. Перечислите инструмент, необходимый для нанесения декоративной штукатурки «Байрамикс».

3. Какую работу не обходимо выполнить, если цвет штукатурки «Байрамикс» светлый?

4. От чего зависит толщина штукатурки «Байрамикс»?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Последовательности работ при оштукатуривании декоративной штукатуркой «Байрамикс» | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 10 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 28

Задание: разработать инструкционно – технологическую карту на выполнение венецианской штукатурки.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по оштукатуриванию поверхностей декоративной венецианской штукатуркой, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту по оштукатуриванию поверхностей декоративной венецианской штукатуркой и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 22:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 22

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Опишите, как подготавливают поверхность под нанесение венецианской штукатурки?

2. Что такое венецианская штукатурка?

3. Определите расход декоративной венецианской штукатурки на   площадь (S) 1500 м2, 3500 м2.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на венецианскую штукатурку | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 12 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Раздел 2. Выполнение работ по устройству наливного пола

Тема 2.1. Устройство наливных полов.

Практическая работа № 29

Задание: разработать инструкционно-технологическую карту на устройство наливной стяжки пола.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по устройству наливных стяжек пола, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту на устройство наливных стяжек пола и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 28:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 28

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Дать определение, что такое стяжка?

2. Перечислите виды стяжек.

3. Перечислите назначения стяжки.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на устройство наливных стяжек пола. | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 10 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 30

Задание:

# 1. Рассчитать количество сухой смеси «Люкс», необходимой для устройства цементно – песчаной стяжки толщиной 40 мм в помещении, план которого представлен на рисунке. Расход смеси при толщине в 1 мм составляет 1,9 кг на м2. Расход воды на 1 кг смеси 0,18л.

# 2. Рассчитать количество сухой смеси Ceresit CN 175, необходимой для устройства наливной стяжки толщиной 1 мм в помещении, план которого представлен на рисунке. Расход смеси составляет 1,6 кг на м2, с учетом заливки слоя в 10 мм толщиной. Расход воды на 1 кг смеси 0,2л.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по устройству стяжек пола, научиться рассчитывать необходимое количество сухой смеси для устройства данных стяжек.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Определите объёмы выполняемых работ.

2. Рассчитайте необходимое количество растворной самовыравнивающей смеси для выполнения наливной стяжки в помещении, план которого представлен на рисунке.

3. Рассчитайте необходимое количество растворной смеси для выполнения стяжки в помещении, план которого представлен на рисунке.

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1. Sпола = ____________________________________________________

Vсухой цем.песч.смеси = ____________________________________________________________________

V цем.песч. раствора = _____________________________________________

2. Vсухой сам.выр.смеси = _____________________________________________________________________

Vсам.выр. раствора = _______________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1. Дать определение, что такое самовыравнивающая стяжка?

2. Как выполнить проверку текучести самовыравнивающей смеси?

3. С какой целью производят прокатку раствора игольчатым валиком?

4. Какие работы необходимо выполнить, если толщина стяжки более 2 см?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Расчет по определению расхода растворной смеси | Каждый правильный этап решения 5 баллов |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 29 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Раздел 3. Выполнение работ по устройству фасадных теплоизоляционных композиционных систем и ремонту

Тема 3.1. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК).

Практическая работа № 31

Задание: по представленным эскизам заполнить таблицу «Наименование и назначение инструмента, приспособлений и инвентаря для выполнения работ по устройству систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)»

Цель: закрепить и систематизировать у обучающихся прочные знания о применяемых инструментах, приспособлениях, инвентаре на выполнение работ по устройству СФТК.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1.   Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, используя материалы учебника и сеть интернет, по представленным эскизам заполните таблицу № 29 инструментов, приспособлений и инвентаря, применяемых на устройство (СФТК):

- в третьем столбце запишите наименование представленного инструмента;

- в четвёртом столбце запишите назначение данного инструмента при выполнении работ по устройству СФТК.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 29

| № п/п | Эскиз | Наименование | Назначение инструмента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |

1. Выбрать правильные ответы.

Эффективность «мокрого фасада» требует соблюдения двух обязательных условий:

а) тепловой контур без дефектов;

б) предварительное оштукатуривание поверхности;

в) устройство дополнительной гидроизоляции;

д) паропроницаемость слоёв

2. Перечислить элементы отделки СФТК на рисунке под цифрами.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица инструментов | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 64 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 32

Задание: разработать инструкционно-технологическую карту на устройство систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК).

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по выполнению работ по устройству СФТК, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ, способы выполнения каждой операции, научиться подбирать на выполнение каждой операции инструменты и материалы.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте простейшую инструкционно - технологическую карту на на выполнение работ по у СФТК и запишите их в строгой технологической последовательности в таблицу № 30:

- заполните вторую графу, записав цепочку последовательности операций, необходимых для выполнения работ;

- подберите необходимые инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения каждой операции (заполните третью графу).

- подберите необходимые материалы для выполнения каждой операции (заполните четвёртую графу).

- запишите способы работ каждой операции (заполните пятую графу).

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 30

| № п/п | Наименование операций | Инструменты, приспособления, инвентарь | Применяемые материа лы | Способы производства работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Контрольные вопросы.

1. Дать определение, что такое системы фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК)?

2. Выбрать несколько правильных ответов.

К основным слоям СФТК относятся:

а) выравнивающий;  б) клеевой; в) монолитный; г) теплоизоляционный;

д) армированный;  е) накрывочный;  ж) защитно-декоративный

3. По схеме определить вариант утепления стены и записать, что обозначает показатель 00.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица ИТК на устройство СФТК | Каждая правильно заполненная операция 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 16 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Тема 3.1. Ремонтные работы при выполнении штукатурных и декоративных работ

Практическая работа № 33

Задание: составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения».

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по дефектам штукатурки.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте таблицу № 31 по видам дефектов штукатурки:

-в первой графе записать виды дефектов штукатурки;

- во второй графе – причины возникновения данного дефекта;

- в третьей графе запишите, как можно исправить данный дефект;

4. Ответьте на контрольные вопросы.

5. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

Таблица № 31

| Название дефекта | Причины возникновения | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Контрольные вопросы.

1. О каком виде дефекта свидетельствует глухой звук при простукивании

штукатурки?

2. Какие работы выполняются при ремонте штукатурки более 3 м?

3. Перечислить, какие требования визуального контроля предъявляются к выполненной штукатурке?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по видам дефектов | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 9 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 34

Задание: разработать схему последовательности работ на ремонт монолитной штукатурки по видам дефектов.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по ремонту монолитной штукатурки, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочки последовательности работ по ремонту монолитной штукатурки на каждый предложенный дефект и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1. Название дефекта штукатурки: Отслоившаяся штукатурка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2. Название дефекта штукатурки: Трещины

1.

2.

3.

4.

3. Название дефекта штукатурки: Перетирка штукатурки

1.

2.

3.

Контрольные вопросы.

1. С какой целью перед нанесением растворов кромки старой обрубленной штукатурки смачивают водой?

2. Для чего счищают набелы со штукатурки перед ремонтом?

3. Выбрать и подчеркнуть один или несколько правильных ответов.

При оштукатуривании стен высококачественной штукатуркой допускаются отклонения поверхности по горизонтали и вертикали:

а) по горизонтали до 7 мм, по вертикали до 5 мм

б) по горизонтали до 5 мм, по вертикали до 7 мм

в) по горизонтали до 5 мм, по вертикали до 5 мм

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по ремонту монолитной штукатурки | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 17 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 35

Задание: разработать схему последовательности работ на ремонт сухой штукатурки.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по ремонту ГКЛ, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

Учебники, учебные пособия:

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Шепелев А.М. Штукатурные работы. - М.- Высшая школа, 1988.-320с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочки последовательности работ по ремонту сухой штукатурки на каждый предложенный дефект и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

1. Название дефекта штукатурки: Заделка небольших пробитых отверстий в ГКЛ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2. Название дефекта штукатурки: Заделка больших отверстий в ГКЛ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Контрольные вопросы.

- Определите количество листов ГКЛ при отделке стен на площадь S = 400 м2, 700 м2? Размер листа 1200х2500 мм.

- В чем преимущество монолитной штукатурки от отделки ГКЛ?

- Какими инструментами раскраивают гипсокартонные листы?

4. Перечислить варианты бескаркасных способов крепления ГКЛ.

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по ремонту монолитной штукатурки | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 20 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

Практическая работа № 36

Задание: разработать схему последовательности работ на ремонт наливного пола.

Цель работы: закрепить и систематизировать знания по ремонту наливного пола, научиться составлять технологическую цепочку операций по выполнению данных работ.

Принадлежности: учебники, учебные пособия, методическое пособие по выполнению практических работ.

Рекомендуемые информационные источники.

  - Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / / Г.Г. Черноус. – 2-е изд.стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

  - Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 240 с.

  - Образовательные ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

Указания к работе:

1. Проанализируйте задание.

2. Обобщив полученные знания по пройденному материалу, составьте цепочки последовательности работ по ремонту сухой штукатурки на каждый предложенный дефект и запишите последовательность в пустые графы схемы.

3. Ответьте на контрольные вопросы.

4. Работа выполняется в рабочей тетради.

ХОД РАБОТЫ

    - Название дефекта наливного пола: Отслоение покрытия вместе с грунтовочным слоем от поверхности бетонного пола.

1.

- Название дефекта наливного пола: Отслоение покрытия от огрунтованной поверхности.

1.

2.

- Название дефекта наливного пола: Отслоение покрытия вместе с верхним слоем бетонной (пескобетонной, растворной) стяжки.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контрольные вопросы.

1. Дать определение, что такое самовыравнивающая стяжка?

2. Как выполнить проверку текучести самовыравнивающей смеси?

3. С какой целью производят прокатку раствора игольчатым валиком?

4. Какие работы необходимо выполнить дополнительно, если толщина стяжки более 2 см?

Критерии оценки результатов ответов на вопросы.

1. Ответ на вопрос несет значимую информацию;

2. Ответ на вопрос четко и понятно сформулирован;

3. Ответ поддается оцениванию;

4. Ответ ориентирован на получение конкретного результата;

5. Ответ на вопрос задает уровень качества знаний;

6. Ответ на вопрос соответствует полному результату ответа на

поставленный вопрос и в полном объеме.

Результаты ответов должны быть:

- понятными;

- четко и ясно изложены;

- оцениваемы.

Примечание:

Критерии оценки практической работы:

| Задания | Примечание |
| --- | --- |
| Таблица по ремонту монолитной штукатурки | Каждая правильно заполненная графа 1 балл |
| Контрольные вопросы | Каждый правильный ответ 1 балл |
| Максимальное количество баллов | 22 |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |